## list 1
Elektrárna
SN invertoru
Čas | U1 | U2 | I1 | I2 | PV1 | PV2 | ratio | PV | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | W1 | W2 | W3 | W | FV výroba(kWh) | P Meter(W) | MF1 (W) | MF2 (W) | MF3 (W) | Denní výstup(kWh) | Celkový výstup(kWh) |  | rozdíl | %
08.13.2022 12:43:57 | 696.2 | 341 | 1.8 | 0.2 | 1253.16 | 68.2 | 18.3748 | 1321.36 | 243.5 | 241.7 | 244.1 | 6.6 | 0.4 | 0.5 | 1607.1 | 96.68 | 122.05 | 1825.83 | 17.4 | 196 | 107 | 30 | 58 | 0 | 16.8 |  | 504.47 | 38.1781
08.13.2022 12:44:57 | 697.7 | 341.5 | 2.1 | 0.2 | 1465.17 | 68.3 | 21.452 | 1533.47 | 243.8 | 242.9 | 244.2 | 6.9 | 0.4 | 0.5 | 1682.22 | 97.16 | 122.1 | 1901.48 | 17.5 | 60 | -25 | 23 | 62 | 0 | 16.8 |  | 368.01 | 23.9985
08.13.2022 12:45:57 | 716.4 | 327.1 | 1.8 | 0.2 | 1289.52 | 65.42 | 19.7114 | 1354.94 | 242.6 | 243.6 | 244.5 | 6.5 | 0.3 | 0.5 | 1576.9 | 73.08 | 122.25 | 1772.23 | 17.5 | -103 | -190 | 28 | 59 | 0 | 16.8 |  | 417.29 | 30.7977
08.13.2022 12:47:57 | 711.7 | 341.4 | 2.1 | 0.2 | 1494.57 | 68.28 | 21.8888 | 1562.85 | 242.7 | 242.8 | 244.1 | 6.7 | 0.3 | 0.5 | 1626.09 | 72.84 | 122.05 | 1820.98 | 17.5 | 45 | -40 | 24 | 62 | 0.1 | 16.9 |  | 258.13 | 16.5166
08.13.2022 12:48:58 | 710.7 | 340.8 | 2 | 0.2 | 1421.4 | 68.16 | 20.8539 | 1489.56 | 243.2 | 242.9 | 244.8 | 7.1 | 0.4 | 0.5 | 1726.72 | 97.16 | 122.4 | 1946.28 | 17.6 | 19 | -69 | 25 | 62 | 0.1 | 16.9 |  | 456.72 | 30.6614
08.13.2022 12:49:58 | 702.9 | 339.6 | 2.2 | 0.2 | 1546.38 | 67.92 | 22.7677 | 1614.3 | 244.8 | 243 | 241.7 | 7.1 | 0.4 | 0.5 | 1738.08 | 97.2 | 120.85 | 1956.13 | 17.6 | 30 | -56 | 24 | 62 | 0.1 | 16.9 |  | 341.83 | 21.1751
08.13.2022 12:50:58 | 611.3 | 328.4 | 4.9 | 2.4 | 2995.37 | 788.16 | 3.8005 | 3783.53 | 244.7 | 244.2 | 240.4 | 5.8 | 0.5 | 10.3 | 1419.26 | 122.1 | 2476.12 | 4017.48 | 17.6 | -177 | -235 | 79 | -21 | 0.2 | 17 |  | 233.95 | 6.1834
08.13.2022 12:51:58 | 547.1 | 337.2 | 6.2 | 1.7 | 3392.02 | 573.24 | 5.9173 | 3965.26 | 244 | 244.5 | 242.7 | 6.1 | 0.5 | 10.4 | 1488.4 | 122.25 | 2524.08 | 4134.73 | 17.7 | 243 | 153 | 76 | 13 | 0.2 | 17 |  | 169.47 | 4.2739
08.13.2022 12:52:58 | 702.6 | 348.5 | 5.6 | 0.2 | 3934.56 | 69.7 | 56.4499 | 4004.26 | 245 | 244.6 | 242.3 | 6.2 | 0.5 | 10.4 | 1519 | 122.3 | 2519.92 | 4161.22 | 17.8 | -35 | -89 | 77 | -23 | 0.3 | 17.1 |  | 156.96 | 3.9198
08.13.2022 12:53:58 | 706.4 | 347.3 | 5.5 | 0.2 | 3885.2 | 69.46 | 55.9344 | 3954.66 | 244.4 | 243.8 | 241.3 | 6.3 | 0.5 | 10.4 | 1539.72 | 121.9 | 2509.52 | 4171.14 | 17.8 | 364 | 327 | 76 | -38 | 0.3 | 17.1 |  | 216.48 | 5.474
08.13.2022 12:54:58 | 737.8 | 345.8 | 1.9 | 0.2 | 1401.82 | 69.16 | 20.2692 | 1470.98 | 244.3 | 242.6 | 243.1 | 6.9 | 0.4 | 0.5 | 1685.67 | 97.04 | 121.55 | 1904.26 | 17.8 | 62 | -22 | 23 | 61 | 0.4 | 17.2 |  | 433.28 | 29.4552
08.13.2022 12:55:59 | 721.1 | 324.1 | 0.9 | 2 | 648.99 | 648.2 | 1.0012 | 1297.19 | 244.5 | 242.9 | 243.6 | 7 | 1 | 0.5 | 1711.5 | 242.9 | 121.8 | 2076.2 | 17.9 | -144 | -119 | -52 | 27 | 0.4 | 17.2 |  | 779.01 | 60.0537
08.13.2022 12:56:59 | 653.9 | 337.4 | 3.9 | 0.3 | 2550.21 | 101.22 | 25.1947 | 2651.43 | 245.8 | 243.3 | 239.4 | 6.9 | 6.2 | 0.5 | 1696.02 | 1508.46 | 119.7 | 3324.18 | 17.9 | -1827 | 33 | -111 | -1749 | 0.4 | 17.2 |  | 672.75 | 25.3731
08.13.2022 12:57:59 | 608.6 | 295.2 | 3.3 | 3.2 | 2008.38 | 944.64 | 2.1261 | 2953.02 | 244.3 | 243.1 | 239.3 | 6.7 | 6.6 | 2.6 | 1636.81 | 1604.46 | 622.18 | 3863.45 | 18 | -2085 | -116 | -18 | -1950 | 0.5 | 17.3 |  | 910.43 | 30.8305
08.13.2022 12:58:59 | 587.4 | 335.7 | 3.4 | 0.6 | 1997.16 | 201.42 | 9.9154 | 2198.58 | 242.3 | 242.8 | 243.1 | 4.2 | 5.8 | 0.4 | 1017.66 | 1408.24 | 97.24 | 2523.14 | 18 | -793 | -688 | -131 | 26 | 0.5 | 17.3 |  | 324.56 | 14.7623
08.13.2022 12:59:59 | 635.4 | 320.9 | 3.2 | 1.8 | 2033.28 | 577.62 | 3.5201 | 2610.9 | 246.3 | 243 | 239.7 | 6.6 | 5.9 | 0.5 | 1625.58 | 1433.7 | 119.85 | 3179.13 | 18.1 | -230 | -93 | -121 | -15 | 0.6 | 17.4 |  | 568.23 | 21.7638
08.13.2022 13:00:59 | 697.8 | 279.3 | 2.1 | 4 | 1465.38 | 1117.2 | 1.3117 | 2582.58 | 242.4 | 242.9 | 241 | 5.5 | 0.3 | 7.2 | 1333.2 | 72.87 | 1735.2 | 3141.27 | 18.1 | -959 | 68 | 55 | -1083 | 0.6 | 17.4 |  | 558.69 | 21.633
08.13.2022 13:01:59 | 704.6 | 310.2 | 3.9 | 6.6 | 2747.94 | 2047.32 | 1.3422 | 4795.26 | 243.6 | 244.6 | 241.8 | 4.5 | 0.7 | 14.4 | 1096.2 | 171.22 | 3481.92 | 4749.34 | 18.2 | -506 | -306 | 103 | -304 | 0.6 | 17.4 |  | -45.92 | -0.95761
08.13.2022 13:02:59 | 687.4 | 282.6 | 4.3 | 6.2 | 2955.82 | 1752.12 | 1.687 | 4707.94 | 241.9 | 244.7 | 243.1 | 6 | 0.4 | 13.5 | 1451.4 | 97.88 | 3281.85 | 4831.13 | 18.2 | -568 | -33 | 11 | -545 | 0.7 | 17.5 |  | 123.19 | 2.6166
08.13.2022 13:04:59 | 705.1 | 339.9 | 2.4 | 0.8 | 1692.24 | 271.92 | 6.2233 | 1964.16 | 242.6 | 243.6 | 244.8 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 1819.5 | 121.8 | 367.2 | 2308.5 | 18.3 | 2111 | 852 | 541 | 718 | 0.8 | 17.6 |  | 344.34 | 17.5312
08.13.2022 13:05:59 | 701.6 | 338.7 | 2.1 | 0.2 | 1473.36 | 67.74 | 21.7502 | 1541.1 | 243.7 | 241.9 | 243 | 6.7 | 0.4 | 0.5 | 1632.79 | 96.76 | 121.5 | 1851.05 | 18.3 | 34 | -47 | 23 | 59 | 0.8 | 17.6 |  | 309.95 | 20.1123
[8 empty] | 53357.33 | [9 empty] | 61459.15 |  | -4263 | [5 empty] | 8101.82 | 8101.82 | 13.1824
-440
Čas | [14 empty] | W1 | W2 | W3 | W
08.13.2022 12:42:55 | [14 empty] | 1500 | 100 | 100 | 1700
08.13.2022 12:43:57 | [14 empty] | 1500 | 100 | 100 | 1700
08.13.2022 12:44:57 | [14 empty] | 1500 | 100 | 100 | 1700
08.13.2022 12:45:57 | [14 empty] | 1500 | 100 | 100 | 1700
08.13.2022 12:47:57 | [14 empty] | 1500 | 100 | 100 | 1700
08.13.2022 12:48:58 | [14 empty] | 1500 | 100 | 100 | 1700
08.13.2022 12:49:58 | [14 empty] | 1500 | 100 | 100 | 1700
08.13.2022 12:50:58 | [14 empty] | 1500 | 100 | 2500 | 4100
08.13.2022 12:51:58 | [14 empty] | 1500 | 100 | 2500 | 4100
08.13.2022 12:52:58 | [14 empty] | 1500 | 100 | 2500 | 4100
08.13.2022 12:53:58 | [14 empty] | 1500 | 100 | 2500 | 4100
08.13.2022 12:54:58 | [14 empty] | 1500 | 100 | 100 | 1700
08.13.2022 12:55:59 | [14 empty] | 1500 | 100 | 100 | 1700
08.13.2022 12:56:59 | [14 empty] | 1500 | 100 | 100 | 1700
08.13.2022 12:57:59 | [14 empty] | 1500 | 1500 | 100 | 3100
08.13.2022 12:58:59 | [14 empty] | 1500 | 1500 | 100 | 3100
08.13.2022 12:59:59 | [14 empty] | 1500 | 1500 | 100 | 3100
08.13.2022 13:00:59 | [14 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 4500
08.13.2022 13:01:59 | [14 empty] | 1500 | 100 | 3500 | 5100
08.13.2022 13:02:59 | [14 empty] | 1500 | 100 | 3500 | 5100
08.13.2022 13:04:59 | [14 empty] | 1500 | 100 | 1500 | 3100
08.13.2022 13:05:59 | [14 empty] | 1500 | 100 | 100 | 1700
62200